## INPUT_CLEAN
Module | Polarimeter | TEST | HA1/VG0 MIN | HA1/VG0 MAX | HA1/VG0 STEP | HA2/VG0 MIN | HA2/VG0 MAX | HA2/VG0 STEP | HA3/VG0 MIN | HA3/VG0 MAX | HA3/VG0 STEP | HB1/VG0 MIN | HB1/VG0 MAX | HB1/VG0 STEP | HB2/VG0 MIN | HB2/VG0 MAX | HB2/VG0 STEP | HB3/VG0 MIN | HB3/VG0 MAX | HB3/VG0 STEP
V0 | STRIP58 | 346 | -200 | 200 | 20 | -250 | 150 | 20 | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -100 | 300 | 20
V1 | STRIP54 | 341 | -300 | 100 | 20 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20
V2 | STRIP24 | 511 | 0 | 400 | 20 | 200 | 600 | 20 | -360 | 50 | 20.5 | -360 | 0 | 18 | 50 | 450 | 20 | -360 | -200 | 8
V3 | STRIP55 | 508 | -300 | 100 | 20 | -360 | -200 | 8 | -100 | -300 | -10 | -360 | 0 | 18 | -360 | -200 | 8 | -100 | 300 | 20
V4 | STRIP04 | NO | -400 | 0 | 20 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | -100 | 13 | 0 | 400 | 20 | -100 | 300 | 20
V5 | STRIP64 | NO | 0 | 400 | 20 | -360 | 0 | 18 | 0 | 400 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20
V6 | STRIP17 | NO | -100 | 300 | 20 | 0 | 400 | 20 | 0 | 400 | 20 | -500 | -100 | 20 | -100 | 500 | 30 | 0 | 400 | 20
W4 | STRIP71 | 651 | 100 | 300 | 10 | 200 | 400 | 10 | N/A | N/A | N/A | 100 | 300 | 10 | 200 | 400 | 10 | N/A | N/A | N/A
R0 | STRIP16 | NO | -200 | 200 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | 100 | 23 | -100 | 300 | 20 | 100 | 500 | 20 | -300 | 100 | 20
R1 | STRIP61 | 598 | -200 | 200 | 20 | -150 | 250 | 20 | 0 | 400 | 20 | -100 | 300 | 20 | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20
R2 | STRIP37 | 325 | -300 | 100 | 20 | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -360 | 0 | 18
R3 | STRIP62 | 490 | -360 | -100 | 13 | -360 | -100 | 13 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
R4 | STRIP47 | 333 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20 | -360 | -200 | 8 | -100 | 300 | 20 | -360 | -200 | 8
R5 | STRIP70 | 477 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20
R6 | STRIP39 | 328 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -300 | 100 | 20
W3 | STRIP81 | NO | -200 | 200 | 20 | -100 | 200 | 15 | -100 | 200 | 15 | -100 | 300 | 20 | -100 | 200 | 15 | -150 | 150 | 15
O0 | STRIP27 | NO | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | 0 | 400 | 20 | -100 | 300 | 20
O1 | STRIP36 | 322 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -360 | 90 | 22.5
O2 | STRIP57 | 488 | -300 | 100 | 20 | -360 | -200 | 8 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | -200 | 8 | -300 | 100 | 20
O3 | STRIP65 | 486 | -300 | 100 | 20 | -360 | 0 | 18 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -300 | 100 | 20
O4 | STRIP46 | 428 | -100 | 100 | 10 | -100 | 100 | 10 | -100 | 100 | 10 | -200 | 100 | 15 | -100 | 100 | 10 | -200 | 0 | 10
O5 | STRIP22 | 300 | -360 | -200 | 8 | -200 | 200 | 20 | -360 | -200 | 8 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
O6 | STRIP52 | 338 | -360 | 0 | 18 | -360 | 100 | 23 | -360 | 0 | 18 | -360 | 0 | 18 | -360 | -100 | 13 | -200 | 200 | 20
W2 | STRIP73 | 641 | 100 | 300 | 10 | 0 | 200 | 10 | N/A | N/A | N/A | 50 | 150 | 5 | 100 | 300 | 10 | N/A | N/A | N/A
Y0 | STRIP8 | 287 | 200 | 600 | 20 | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13 | -300 | 100 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | -100 | 13
Y1 | STRIP48 | 335 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20
Y2 | STRIP67 | NO | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20
Y3 | STRIP02 | NO | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20
Y4 | STRIP33 | NO | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -360 | 0 | 18 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
Y5 | STRIP28 | 301 | -360 | -200 | 8 | -100 | 300 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | -200 | 8 | -100 | 300 | 20 | -100 | 300 | 20
Y6 | STRIP35 | NO | -200 | 200 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | 200 | 28 | -360 | 0 | 18 | 100 | 500 | 20 | -200 | 200 | 20
W1 | STRIP82 | NO | -50 | 150 | 10 | 100 | 300 | 10 | 0 | 200 | 10 | -50 | 150 | 10 | 100 | 300 | 10 | 0 | 200 | 10
G0 | STRIP15 | 297 | -360 | -100 | 13 | -100 | -300 | -10 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | -360 | 100 | 23
G1 | STRIP45 | NO | -360 | 100 | 23 | 0 | 400 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
G2 | STRIP40 | NO | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
G3 | STRIP51 | NO | -100 | 100 | 10 | -150 | 50 | 10 | -200 | 0 | 10 | 0 | 200 | 10 | -200 | 0 | 10 | -200 | 0 | 10
G4 | STRIP05 | 284 | -100 | 300 | 20 | -100 | 300 | 20 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20
G5 | STRIP59 | NO | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20 | -300 | 100 | 20
G6 | STRIP66 | NO | -100 | 300 | 20 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20
W6 | STRIP76 | 642 | 0 | 200 | 10 | 200 | 400 | 10 | 100 | 300 | 10 | 200 | 400 | 10 | 100 | 300 | 10 | 0 | 200 | 10
B0 | STRIP09 | 393 | 500 | 900 | 20 | 100 | 500 | 20 | -200 | 100 | 15 | 0 | 300 | 15 | 300 | 700 | 20 | -200 | 200 | 20
B1 | STRIP07 | 499 | 0 | 500 | 25 | -100 | 300 | 20 | -360 | -200 | 8 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
B2 | STRIP56 | 638 | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13 | -100 | 300 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20
B3 | STRIP69 | NO | -300 | 100 | 20 | -360 | 100 | 23 | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13 | -360 | -100 | 13 | -200 | 200 | 20
B4 | STRIP50 | NO | -300 | 100 | 20 | 0 | 400 | 20 | -360 | 0 | 18 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
B5 | STRIP41 | NO | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20
B6 | STRIP63 | 349 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20 | 0 | 400 | 20 | -200 | 200 | 20 | -360 | 0 | 18
W5 | STRIP78 | NO | -200 | 0 | 10 | 0 | 200 | 10 | 0 | 200 | 10 | 0 | 200 | 10 | 0 | 200 | 10 | 0 | 200 | 10
I0 | STRIP31 | NO | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -360 | -200 | 8 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13
I1 | STRIP29 | 304 | -300 | 100 | 20 | -100 | 300 | 20 | -360 | -100 | 13 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -360 | -200 | 8
I2 | STRIP34 | 319 | -360 | 0 | 18 | -100 | 300 | 20 | -360 | 0 | 18 | -360 | 0 | 18 | -200 | 200 | 20 | -300 | 100 | 20
I3 | STRIP13 | 456 | -360 | 200 | 28 | -100 | 300 | 20 | -300 | 200 | 25 | -100 | 300 | 20 | -200 | 200 | 20 | -200 | 200 | 20
I4 | STRIP43 | 51 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | -300 | 100 | 20 | -200 | 200 | 20 | -100 | 300 | 20 | -360 | -200 | 8
I5 | STRIP30 | 316 | -300 | -100 | 10 | -150 | 50 | 10 | -300 | -100 | 10 | -250 | -50 | 10 | -100 | 100 | 10 | -150 | -50 | 5
I6 | STRIP12 | 294 | -200 | 200 | 20 | 200 | 600 | 20 | -360 | 0 | 18 | -360 | 0 | 18 | 0 | 400 | 20 | -200 | 200 | 20